{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,7,1],[8,0,8,7],[9,0,9,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位： 莆田市绶溪物业管理有限公司                   "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","数量","单位","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"（挂式）空调","1.5P变频空调，电压率为220V/50Hz，一级能效，能效比≥5.27，制冷量≥3500W；制热量≥5010W，制冷功率≥810w；制热功率≥1250w，制冷剂R32，循环风量大于≥640m³/h，带蒸发器自清洁功能，整机保修时间≥10年。包安装辅材。",20,"台"]
[2,null,"（落地扇）风扇","扇叶片数≥ 5叶 \n电机类型:交流电机,额定功率≥55W，摇头方式：左右摇头，定时时长≥8小时。",12,"台"]
[3,null,"（立式）空调","3P变频方形柜机，电压率为220V/50Hz，三级能效及以上能效，能效比≥3.50，制冷量≥7210W；制热量≥9110W，制冷功率≥2350w；制热功率≥3080w，循环风量大于≥1210m³/h，带蒸发器自清洁功能，整机保修时间≥6年。包安装辅材。",2,"台"]
["合计：   元（含税）"]
["备注：送货期限为一年（自合同签订之日起），按业主实际要求2批次送货，分批按实结算。按业主实际要求完成实际货物交付且验收合格后，向供货方分批按实结算货款。以上报价均包含增值税专用发票、卸车、运费、安装等费用，按总价最低价中标。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}