{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,27,1],[28,0,28,7],[29,0,29,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位： 莆田市园林物业有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","数量","单位","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"铜芯硬电缆","YJV 4*25mm+16mm2（全国标）",110,"米"]
[2,null,"漏保","2P，32A",20,"个"]
[3,null,"空开","3P，63A",6,"个"]
[4,null,"空开","3P，40A",10,"个"]
[5,null,"排查","无线分控带开关四插位",20,"个"]
[6,null,"三相四项有功电能表","3*220/380V，3*15（60）A",3,"个"]
[7,null,"零线排","\\",3,"个"]
[8,null,"地线排","\\",3,"个"]
[9,null,"黑色波纹管","25MM",2,"捆"]
[10,null,"黑色波纹管","32MM",2,"捆"]
[11,null,"白色软芯线","RVV   3*4mm2",3,"捆"]
[12,null,"水表","口径20MM",1,"个"]
[13,null,"PVC给水管","直径20",20,"根"]
[14,null,"PVC给水弯头","直径20",30,"个"]
[15,null,"PVC给水直通","直径20",20,"个"]
[16,null,"PVC给水三通","直径20",20,"个"]
[17,null,"PVC给水球阀","直径20",5,"个"]
[18,null,"不锈钢内接","直径20",10,"个"]
[19,null,"不锈钢内丝三通","直径20",4,"个"]
[20,null,"PVC给水内丝直通","直径20",4,"个"]
[21,null,"不锈钢配电箱","手把锁，60*50",4,"个"]
[22,null,"空开固定片","1米",6,"支"]
[23,null,"接线端子","25MM",20,"个"]
["合计：           元（含税）"]
["报价应包含税金（增值税专用发票）、运费、卸车费等一切费用。需根据业主通知送货，费用按实结算。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}