{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[5,7,19,7],[20,0,20,7]]}
["报价表"]
["报价单位（加盖公章）：                                                          年    月     日"]
["联系人：                                                        联系电话："]
["序号","物资/服务名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税及运费）",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"单价      ","总价     "]
[1,"深水泵（机井）","380V扬程218米，5.5KW。泵体直径低于130mm，出口改为φ32mm，PPR管出口","台",1,null,null,"1、以上报价均包含税金、运费等一切费用。\n"]
[2,"高压防水胶布","/","圈",10]
[3,"PPR管焊机","（φ20-φ75）","架",1]
[4,"电缆线","3*4m㎡+1，100米/捆","捆",1]
[5,"PPR直通","φ32mm","个",1]
[6,"PPR内牙直通","φ32mm","个",3]
[7,"球阀开关","PVCφ32","个",65]
[8,"PVC管胶水","500ml/瓶","瓶",25]
[9,"PVC饮水管","φ32，厚度2.3mm","支",200]
[10,"PVC三通","φ32变φ25","个",160]
[11,"PVC内牙直通","φ25","个",160]
[12,"PVC三通","φ75变φ32","个",25]
[13,"PVC直通","φ32","个",30]
[14,"PVC弯头","φ32","个",30]
[15,"竹片","一头尖。长90cm*宽5cm","片",600]
["合计：               元（含税及运费）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}